## Sheet1
昆明市消防救援支队官渡区大队随机抽查事项清单(共2项）
序号 | 抽查事项名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查范围 | 抽查标准 | 抽查比例 | 抽查频率 | 抽查方式 | 抽查内容 | 备注
1 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 1.中华人民共和国消防法 2.公共娱乐场所消防安全管理规定 3.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GDB50974-2015 6.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251～2017 7.《消防应急照明和疏慠指示系统技术标准》GB51309-2018 8.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 9.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 10.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 11.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 12.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010 13.《建筑灭火器配置验收及检査规范》GB50444-2008 14.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 15.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 16.《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236＝2017 17.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 18.《消防控制室通用技术要求》GB25506～2010 19.《人员密集场所消防安全管理》GA654～2006 20.《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014 | 官渡区消防救援大队 | 官渡区辖区内公众聚集场所 | 1.中华人民共和国消防法 2.公共娱乐场所消防安全管理规定 3.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GDB50974-2015 6.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251～2017 7.《消防应急照明和疏慠指示系统技术标准》GB51309-2018 8.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 9.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 10.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 11.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 12.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010 13.《建筑灭火器配置验收及检査规范》GB50444-2008 14.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 15.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 16.《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236＝2017 17.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 18.《消防控制室通用技术要求》GB25506～2010 19.《人员密集场所消防安全管理》GA654～2006 20.《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014 | 100% | 1次/单位 | 现场检查 | 一、消防许可及验收备案二、消防安全管理（1.消防安全制度2.灭火和应急疏散预案3.员工消防安全培训4.消防安全管理人5.防火检查、巡查6.消防设施、器材7.消防安全标志定期组织维修保养8.消防演练9.消防档案10.消防重点部位11.承担灭火和组织疏散任务的人员）三、建筑防火（1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内3.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物4.消防车通道5.防火间距6.防火分区7.人员密集场所装修材料）四、安全疏散（1.疏散通道2.安全出口3.应急照明4.疏散指示标志5.避难层6.应急广播）五、消防控制室（1.消防控制室2.值班操作人员3.值班记录4.消防联动控制设备运行情况5.消防电话）六、消防设施器材（1.火灾自动报警系统2.探测器3.手动报警器4.控制设备5.其他设施）七、消防给水设施（1.消防给水设施2.消防水池3.消防水箱4.消防水泵5.室内消火栓6.室外消火栓7.水泵接合器8.稳压设施）八、自动灭火系统（1.自动喷水灭火系统2.报警阀3.末端试水装置4.其他设施）九、其他设施器材（1.防 火门2.防火卷帘3.防排烟设施4.灭火器5.其他设施）十、其他消防安全管理（1.电器产品的线路定期维护、检测2.燃气用具的管路定期维护、检测3.违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火4. 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所5.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品） | 由官渡区消防救援大队实施
2 | 消防安全日常监督检查 | 1.中华人民共和国消防法 2.公共娱乐场所消防安全管理规定 3.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GDB50974-2015 6.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251～2017 7.《消防应急照明和疏慠指示系统技术标准》GB51309-2018 8.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 9.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 10.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 11.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 12.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010 13.《建筑灭火器配置验收及检査规范》GB50444-2008 14.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 15.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 16.《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236＝2017 17.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 18.《消防控制室通用技术要求》GB25506～2010 19.《人员密集场所消防安全管理》GA654～2006 20.《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014 | 官渡区消防救援大队 | 官渡区公众聚集场所 | 1.中华人民共和国消防法 2.公共娱乐场所消防安全管理规定 3.机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GDB50974-2015 6.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251～2017 7.《消防应急照明和疏慠指示系统技术标准》GB51309-2018 8.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 9.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 10.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 11.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 12.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010 13.《建筑灭火器配置验收及检査规范》GB50444-2008 14.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 15.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 16.《民用机场航站楼设计防火规范》GB51236＝2017 17.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 18.《消防控制室通用技术要求》GB25506～2010 19.《人员密集场所消防安全管理》GA654～2006 20.《仓储场所消防安全管理通则》GA1131-2014 | 100% | 1次/单位 | 现场检查 | 一、消防许可及验收备案二、消防安全管理（1.消防安全制度2.灭火和应急疏散预案3.员工消防安全培训4.消防安全管理人5.防火检查、巡查6.消防设施、器材7.消防安全标志定期组织维修保养8.消防演练9.消防档案10.消防重点部位11.承担灭火和组织疏散任务的人员）三、建筑防火（1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内3.人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物4.消防车通道5.防火间距6.防火分区7.人员密集场所装修材料）四、安全疏散（1.疏散通道2.安全出口3.应急照明4.疏散指示标志5.避难层6.应急广播）五、消防控制室（1.消防控制室2.值班操作人员3.值班记录4.消防联动控制设备运行情况5.消防电话）六、消防设施器材（1.火灾自动报警系统2.探测器3.手动报警器4.控制设备5.其他设施）七、消防给水设施（1.消防给水设施2.消防水池3.消防水箱4.消防水泵5.室内消火栓6.室外消火栓7.水泵接合器8.稳压设施）八、自动灭火系统（1.自动喷水灭火系统2.报警阀3.末端试水装置4.其他设施）九、其他设施器材（1.防 火门2.防火卷帘3.防排烟设施4.灭火器5.其他设施）十、其他消防安全管理（1.电器产品的线路定期维护、检测2.燃气用具的管路定期维护、检测3.违反规定使用明火作业或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火4. 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所5.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品） | 由官渡区消防救援大队实施