附件6

消防安全专项整治三年行动实施方案

一、整治目标

通过三年时间，强化源头治理、系统治理、精准治理，深入推进打通消防生命通道、重点场所区域治理，突出风险整治、重点单位和社区消防标准化规范化建设、重点行业管理等工作，有效防范化解重大消防安全风险，全面提升消防信息化管理能力、公民消防安全素质，建立完善从根本上消除火灾隐患、降低火灾风险的消防管理责任链条、火灾防控体系、监测预警机制，推动消防安全形势持续向好发展。

二、主要任务

（一）实施打通消防生命通道工程

1.单位和新建住宅小区按标准划线管理。

（1）将公共建筑物业管理单位和2000年以后建设的小区开展消防车通道管理工作，进一步明确消防车通道划线、标名、立牌实施标准，实行标识化管理，确保消防车通道畅通。

（2）2020年8月前，以各街道为单位，全面摸排统计全区公共建筑及2000年以后建设的小区底数，摸清消防车通道管理情况，并统一汇总至区消防救援大队。

（3）依据全市出台的消防车通道管理办法，细化明确工作标准。

（4）严格对照标准督促单位进行整改，其中属于消防安全重点单位的，由区消防救援大队负责牵头督促；其他有物业管理单位的建筑和住宅小区，由区住房和城乡建设部门负责牵头督促；其它没有物业管理单位的建筑及住宅小区，由各街道办事处负责牵头督促。

（5）所有街道办事在2020年12月31日前整改完毕，未整改完毕的，由区消防救援大队汇总，提请区政府挂牌督办。

责任单位：各街道办事处、区公安分局。

牵头部门：区住房城乡建设局、区消防救援大队。

2.老旧小区实行“一区一策”治理。

（1）对2000年以前建成的小区（不含城中村、棚户区、村民自建房）和老城镇进行全面摸排，按照“一城一策、一区一策”的要求，逐一摸清其建筑底数、道路情况（长度、宽度）、水源情况、障碍物设置情况等内容，提出整改方案并落实整改措施。

（2）制定全区老旧小区“一区一策”工作标准，明确消防隐患排查内容和要求。

（3）2020年8月前，以各街道为单位，全面摸排统计老旧小区底数和消防车通道管理情况，完成老旧小区“一区一策”工作。区消防救援大队配合开展集中会审，制定整治方案。

（4）2020年内，根据整治方案，提请区人民政府制定实施“一城一策、一区一策”消防车通道治理方案，利用三年时间分类分批督办整改，确保2020年隐患突出、风险较大的区域整治完毕，2021年40%的单位整治完毕，2022年全部整治完毕。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区住房城乡建设局、区消防救援大队。

3.加强规划建设提供基础保障。

（1）将新建停车场列入“十四五”及有关规划重要工程以及城市基础设施建设重要内容推动建设，按照加强城市停车设施规划建设的有关政策文件，严格落实建筑物配建停车位有关标准要求。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区自然资源局、区住房城乡建设局、区国资委、区城市管理局按职责分工负责。

（2）落实《昆明市机动车停车场管理办法》，由牵头部门提出全区城市道路临时停车泊位初步设置方案，提交区人民政府审议，并按照规定报市公安局交警支队和市交通运输局审核，在停车资源严重不足区域的城市道路、小区道路合理规范设置临时停车泊位。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区城管局、区住建局、交警三大队。

（3）利用城市闲置用地等区域建设过渡性公共停车场，缓解停车难的问题。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区交通运输局。

责任部门：区自然资源局、区城市管理局等停车场规划建设领导小组成员单位按职责分工负责。

4.优化停车资源管理使用。

（1）建立完善弹性停车、错时开放、潮汐停车、共享停车等政策机制，推行更加专业规范的停车管理，有效缓解因停车难造成的消防车通道堵塞问题。

（2）针对老旧住宅小区周边的路侧停车场等公共停车设施，各街道办事处要组织对老旧住宅小区居民实行优惠停车，合理设置门槛和限制条件要求，简化办理程序，压缩办理时间，降低停车费用，形成普惠效应，引导群众集中规范停车。

（3）对于没有物业管理的老旧住宅小区，引进专业停车管理公司，合理利用空间规划建设停车位，规范管理居民停车，2022年底前100%的老旧住宅小区有专业停车管理公司进行管理。

责任单位：各街道办事处、区公安分局。

5.加强综合执法和联合管理。

（1）建立消防车通道联合执法机制，定期组织开展消防车通道联合执法检查，利用96119等投诉举报平台开展24小时监控，依法查处占用、堵塞、封闭消防车通道等违法行为。

（2）建立信息互通机制，对存在占用消防车通道行为的，第一时间获取机动车所有人身份信息和联系方式，及时通知责任人进行整改，并依法依规实施处罚。

（3）对占用、堵塞、封闭消防车通道拒不改正的或者多次违法停车造成严重影响的单位和个人，纳入消防安全严重失信行为，推动记入企业信用档案和个人诚信记录，推送至当地信用信息平台，按照有关规定实施联合惩戒措施。

（4）建立健全单位和个人占用、堵塞、封闭消防车通道等严重失信行为披露、曝光制度，强化舆论监督。

牵头部门：区消防救援大队。

责任部门：区交通运输局、区公安分局、区城市管理局、交警三大队按职责分工负责。

（二）集中开展五类场所消防安全治理

1.高层建筑消防安全综合整治。

（1）组织人员对全区所有高层建筑进行再次摸底排查，按照“一栋一册”的要求，掌握每栋建筑的基础消防安全情况，形成问题清单，明确整改要求，按照《昆明市高层建筑消防安全管理规定》等法律法规的内容，规定完成时限，督促单位逐条逐项对照整改。

（2）建立高层建筑消防安全责任人、管理人履职承诺制度，督促所有高层建筑产权人、管理单位作出消防安全履职承诺（高层住宅由物业管理服务企业作出承诺）。要求管理单位全面排查测试高层建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统，建立维护保养制度，逐栋解决消火栓无水以及水压不足等问题。督促管理使用单位全面自查高层建筑外保温防护层破损开裂、脱落以及电缆井、管道井防火封堵不严等问题，逐项登记并整改修复。

（3）提升高层建筑管理单位灭火救援能力，按照每栋高层建筑、每个高层住宅小区依托安保人员、管理人员、住户志愿者等力量，组建微型消防站队伍，配齐装备器材，定期开展训练和防火巡查。

（4）探索建立高层多产权建筑消防安全管理工作机制，针对租赁关系、购买关系等不同性质，逐一制定各方管理责任及要求，避免出现管理真空和推诿扯皮。

（5）落实微型消防站队员优抚优待、激励保障等配套政策。2020年，在全面排查整治基础上，分类建立问题隐患清单和整改责任清单，制定高层建筑消防安全三年整治计划，将达到重大火灾隐患标准的单位整治完毕；2021年，按照三年整治计划，持续推进高层建筑突出问题的整改工作，确保所有高层建筑隐患整改完毕；2022年，巩固整治工作成效，全面优化提升高层建筑消防安全能力水平。

牵头部门：区消防救援大队。

责任部门：各街道办事处、区住房城乡建设局、区公安分局。

2.大型商业综合体消防管理水平提升。

（1）落实大型商业综合体达标创建验收标准，在重点单位达标创建的基础上，进一步明确消防安全管理工作标准，细化消防管理制度，明确管理单位和经营单位的责任，明确各管理部门、各类店铺、岗位员工消防安全达标要求，督促物业单位将其纳入企业内部绩效考核、运营管理考核重要指标。

（2）根据大型商业综合体的楼层、区域功能划分，实行网格划片管理，针对片区火灾隐患和消防安全风险问题，采取更有针对性的管理办法，借鉴包保责任的方式，明确管理职责，建成责任清晰、高效运行的消防管理责任链条。

（3）建立大型商业综合体消防安全检查评估制度，组织对大型商业综合体消防安全状况进行整体评估，明确评估的方式和内容，指导大型商业综合体管理部门每季度对照评估标准开展评估，并对发现的问题进行整改。

（4）提升大型商业综合体从业人员消防安全能力素质，制定各工种人员消防安全培训计划，明确培训内容和方式，督促管理单位按照规定要求组织开展。

（5）优化内部消防救援力量，突出微型消防站初起火灾扑救作用，分片区、分模块设置装备器材柜，统筹现场巡查人员和专职微型消防站人员的工作职责，完善单位内部指挥调度体系，实现“一点报警、多点响应、统筹指挥、责任明晰”的要求。2020年全区50%的大型商业综合体完成达标创建工作，2021年100%的大型商业综合体完成达标创建工作，2022年固化工作经验，提升管理质量。

牵头部门：区消防救援大队。

责任部门：各街道办事处、区住房城乡建设局、区公安分局。

3.石油化工企业消防安全能力建设。

（1）落实石化企业消防安全风险评估机制，统一工作标准，明确评估时间、内容、方式及整改意见，督促石化企业定期开展自查评估，全面落实重大消防安全风险管控措施。

（2）督促石化企业开展建筑消防设施自检自查，确保设施完整好用，参照《火灾探测报警产品的维修保养与报废》等国家技术标准，对老旧设施器材进行全面检测维保，对确实达不到要求的，责令单位进行更换。

（3）根据企业专（兼）职消防队建设标准，督促石化企业配齐人员、车辆、装备器材。组织人员对石化企业工艺流程进行全面熟悉，找准风险点，依托专（兼）职消防队建立工艺处置队伍，制定工艺应急处置预案和制度，并组织开展实装实战演练，优化处置措施，提升处置效能。

（4）中石油、中石化官渡分公司以及其他石化企业要根据风险评估结果，制定本单位消防安全专项整治三年行动工作实施方案，加大经费投入，明确工作责任，利用三年时间，分步骤、分阶段完成重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设三项任务。

（5）对重点石化企业及周边应急救援资源进行全面摸底，建立石化企业区域联防协作机制，明确应急处置资源共享的有关规定，提升区域灾害事故应急处置物资调配能力。

牵头部门：区消防救援大队。

责任部门：各街道办事处、区应急局。

4.文物古建筑及古城古镇消防安全管理达标。

（1）建立部门联席工作机制，加强制度建设和源头管控，健全文物古建筑消防责任体系，坚持“谁管理谁使用谁负责”的要求，逐一明确文物安全直接责任单位和直接责任人，并向社会进行公告。健全文物古建筑、古城古镇消防管理组织，明确专（兼）职消防管理人、管理部门，报各街道按照名城、名镇保护范围内接到出动指令后5分钟内到达的原则，依规组建专职消防队或微型消防站，配齐人员和装备器材，定期开展训练并组织拉动演练；规范文物单位消防安全管理职责，量化防火巡查检查、培训、演练等消防安全管理工作标准，出台标准化档案台账模板，督促单位严格落实。

（2）建立文保单位火灾风险评估机制，统一工作标准，明确评估时间、内容、方式及整改意见，督促文保单位定期组织开展，根据风险评估结果，实施风险等级管理，明确更加严格的管控措施。结合《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》，针对文保单位消防特点，制定更加严格的管理制度，规范用电用火行为，规范易燃易爆物品管理，对文物保护工程工地实施更加严格的现场监护措施，对承办大型活动的单位提出更加严格的要求。

（3）对文保单位落实火灾隐患排查、培训、演练等消防安全管理工作进行督导检查，形成督办意见，明确整改要求，督促单位限时整改。

（4）加强消防技防、物防措施，采取更加科学、有效的预防手段，对文保单位重点管理区域、场所实施全方位监控，最大限度预防火灾事故发生。

（5）加强消防基础设施建设，积极推动将消防规划纳入历史文化名城、名镇保护规划修编内容，包括易燃易爆危险品场所布局、消防供水、消防站（点）、消防装备、消防车通道、防火分隔、火灾危险源控制、用火用电设施改造、违法违章建筑整治等内容。

（6）依托文保单位广泛开展消防安全宣传教育，在文保单位空置场所设置消防宣传阵地，定期向广大群众开展宣传。单位内部，分岗位开展消防业务培训，着力提升员工火灾预防和初起火灾扑救能力。2020年，全区所有国家级、省级文物保护单位全部达标，2021年，所有市级文物保护单位全部达标，2022年，所有文物保护单位达标。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区自然资源局、区住房城乡建设局、区文化和旅游局、区消防救援大队等按职责分工负责。

5.城中村出租屋消防安全条件持续改善。

（1）依托公安派出所、社区和村（居）民委员会等基层力量，对城中村、出租屋实行网格划片整治。融入官渡区《关于进一步加强流动人口和出租房屋服务管理的工作方案的通知》整体推进，开展专职协管员入职前培训指导，定期开展业务指导，提升岗位履职能力，将其纳入全区安全生产和事故灾害应对工作考核，着力提升城中村出租屋消防安全管理水平和基础消防设施建设水平。

（2）根据全市隐患“清零”行动及包保责任工作要求，组织人员对城中村、出租屋开展全方位排查，逐级、逐家签订管理责任书，梳理隐患清单，制定风险隐患排查整治计划，及时督促整改消防安全隐患。

（3）按照政府主导、行业依法监管的原则，对城中村、出租屋隐患实施多部门综合治理，严格落实“五清三通五设”刚性措施，以推动基础设施建设为主要目标，根据对象风险等级明确先后整治顺序和标准，着力提升火灾高发区抗御风险的能力。2020年，确定隐患清单，督促整改，并将部分高风险区域纳入政府区域性隐患挂牌督办内容。2021年至2022年开展集中整治，全区城中村出租屋集中区域的消防安全条件得到明显提升。

责任单位：各街道办事处。

牵头单位：区流动人口和出租房屋服务管理科。

责任部门：区公安分局、区住房城乡建设局、区城市管理局、区消防救援大队等按职责分工负责。

（三）整治老旧场所及新材料新业态等突出风险

1.抓好老旧场所突出风险治理。针对老旧小区、家庭生产加工作坊、“三合一”场所、城乡结合部等突出风险，结合“十四五”规划编制实施、新型城镇化建设、城镇棚户区改造等内容，将消防安全改造事宜统筹纳入住建系统老旧小区改造项目，在深入排查摸底的情况下，分类施策、分类整治，组织升级改造消防设施，推动落实基层消防安全管理措施，有效改善消防安全条件。2020年起，全区将老旧场所消防风险治理列入实事工程、民生工程，重点督办整改一批老旧场所火灾隐患问题。2021年，根据火灾隐患治理情况，在中心城区试点建立火灾风险差异化防控措施。2022年，以街道为单位，老旧场所基本落实火灾风险差异化防控措施。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区消防救援大队、区住房和城乡建设局、区城市管理局、区应急局。

2.抓好新材料新业态突出风险治理。

（1）加强对新能源汽车、电动自行车等领域的管控力度，对近几年发生的火灾事故进行分析研判，找准风险点，提出整改意见，明确整改对策，从源头上进行管控。

（2）由各街道办事处负责，组织在居民住宅区设置电动自行车集中充电、停放场所，同时，对自动充电桩的功能进行深入研究，对确实达不到短路保护的，依法依规责令拆除。2020年，初步建立部门联动、会商等机制，开展集中整治。2021年至2022年，各项业务有序开展，工作体系运转顺畅，火灾防控能力有效提升。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区科技信息化局、区市场监管局。

责任部门：区消防救援大队。

3.抓好临违建筑突出风险治理。持续推进临违建筑消防安全整治工作，紧密围绕官渡区城乡违法违规建筑及违法用地治理工作要求，根据工作计划，用好“两清两断”等工作措施，对全区临违建筑实施更加严格的执法，切实整改、消除一大批火灾隐患存量。2020年完成325万平方米临违建筑查处目标，2021年至2022年，根据区委区政府安排部署，对拟定拆除的工作目标实施严格查处。

责任单位：各街道办事处。

牵头部门：区城市管理局。

（四）加强单位、社区消防安全标准化管理建设

1.深化重点单位消防标准化管理。督促消防安全重点单位按照标准化建设内容，落实主体消防安全责任，定期开展三项报告备案，组织实施消防安全工作例会、消防安全培训教育、防火检查巡查、消防疏散设施管理、消防设施器材维护管理、消防控制室值班、火灾隐患整改、用火用电安全管理、灭火应急疏散预案演练、微型消防站（专职消防队）管理、燃气和电气设备检查管理、消防安全重点部位管理、消防安全管理考评奖惩等工作内容，消防部门依托“双随机、一公开”等监督检查模式，开展不定期巡查检查，严格实施执法。引导单位积极开展火灾公众责任险投保，推广运用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施，定期开展消防安全评估。2020年，70%重点单位消防标准化管理达标验收合格，并在不同行业类别的单位中选取2至4家进行重点打造，培树典型；2021年所有重点单位消防标准化管理达标验收合格，分行业部门组织召开现场会全面巩固典型经验做法；2022年，固化工作成效。

牵头部门：区消防救援大队。

2.深化消防安全社区创建工作。

（1）督促社区消防管理组织建设到位，针对有实体业务管理单位的小区，督促物业管理单位严格落实主体消防安全管理责任，健全工作制度，开展火灾隐患排查、建筑消防设施维护保养、宣传培训等工作制度。针对没有实体业务管理单位的小区，依托社区建立群防群治组织，发挥业主委员会职能作用，有针对性的开展消防安全管理工作。

（2）督促社区开展常态化火灾隐患排查整治，重点治理堵塞占用封闭消防车通道、电动自行车违规停放充电和违规用火用电用气用油等突出隐患问题，规范危险物品使用管理，加强特护人员管控。

（3）督促社区开展常态化消防宣传教育，定期组织消防演练，利用橱窗、黑板报广泛宣传消防安全常识，建立消防体验室，固定宣传平台，定期向群众开放。

（4）督促社区建立微型消防站，规范执勤训练，开展巡查宣传活动，实行联勤联动。2022年，全区所有社区消防安全达标创建并验收合格。

牵头单位：区委政法委。

责任部门：区民政局、区住房城乡建设局、区消防救援大队等部门按职责分工负责。

（五）加强重点行业消防安全管理

1.集中整治行业消防安全问题。在2020年年内组织对学校及幼儿园、养老服务机构、文化娱乐场所、星级宾馆饭店、商场市场、旅游景区、医疗卫生机构、宗教活动场所、文物建筑和博物馆等行业单位集中开展一轮排查整治，明确整治时间和要求，将其纳入行业部门综合考评体系，加强结果运用。工作期间，针对各类场所，出台消防技术服务标准，加强行业互助机制，协同配合，在三年内基本整改完毕。

牵头部门：区教育体育局、区民族宗教事务局、区民政局、区文化和旅游局、区卫生健康局。

2.推行行业消防安全标准化管理。落实行业系统消防安全管理规定，健全与消防救援机构分析评估、定期会商、联合执法等工作机制，推广“三自主两公开一承诺”做法，组织行业单位开展消防安全标准化管理。2020年，打造行业标杆示范单位并召开现场会予以推广；2021年，全面推广典型经验做法，70%单位达标；2022年，有效落实行业标准化管理，所有单位达标。

牵头部门：区教育体育局、区民族宗教事务局、区民政局、区文化和旅游局、区卫生健康局。

（六）实施消防信息化管理能力提升工程

1.推行城市消防大数据管理。将消防安全纳入政府信息化建设规划布局，同数字昆明智慧城市建设统筹考虑，综合内部历史监督管理、历史火灾等信息，汇集行业部门道路、水源、人口、单位等数据资源，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会召开前，初步建立针对涉会场所和重点区域的城市火灾防控大数据库和火灾监测预警预报系统；根据上级推进计划，完成本级“双随机、一公开”消防监管信息系统、一体化消防监督管理系统与各级政务服务平台、“互联网+监管”和企业信用信息平台对接工作。2022年，全区分级建成城市消防大数据库，建成火灾监测预警预报平台，实现对火灾高风险场所、高风险区域的动态监测、风险评估、智能分析和精准治理。

牵头部门：区科技信息化局。

责任部门：区消防救援大队。

2.建设消防物联网监控系统。积极推广应用物联传感、温度传感、火灾烟雾监测、水压监测、电气火灾监控、视频监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。2020年，区消防救援大队试点建设消防物联网监控系统。2021年，建成区级消防物联网监控系统。2022年，全区全面推广运用。

牵头部门：区消防救援大队。

3.加强基层消防管理信息化共建共治。在基层综治、社区、网格等信息化管理平台中嵌入消防安全管理模块，将消防工作有机融入基层综合治理体系，整合基层部门管理服务资源，综合运用社会治理“人、地、事、物”等关联数据信息，构建网络化、社会化、信息化的基层消防管理体系。2020年，各街道办事处将消防工作纳入基层网格信息化管理平台。

责任单位：各街道办事处。

牵头单位：区委政法委。

责任部门：区科技信息化局、区消防救援大队按职责分工负责。

（七）实施消防安全素质提升工程

1.加强消防安全素质教育。

（1）全区将消防安全教育纳入社会主义精神文明建设内容，每年度至少专题组织开展1次教育宣传活动。

（2）区级各部门、各街道办事处将消防知识纳入有关班次培训内容，每班次不少于2个课时。

（3）区司法行政机关依托市普法办职责，加强开展消防普法宣传的指导协调和督促落实。

（4）区教育体育局将消防知识纳入中小学、幼儿园教学内容和高校、高中新生军训课程。

（5）区委组织部、区人力资源社会保障部门将消防法律法规和消防知识纳入有关公务员培训、职业培训内容。

2.加强重点人群分级分类培训。

（1）分批次、分类别组织单位消防安全责任人和管理人、社区民警、村居委工作人员、网格员、安保人员、管理单位人员、重点单位员工、小企业主等重点人群开展消防教育培训。2020年，要组织全省40%以上的重点人群开展一轮消防教育培训，其中重点单位消防安全管理人100%完成培训；2021年，全省70%以上的重点人群接受消防教育培训；2022年底实现全覆盖培训。

（2）督促企业单位建立常态化全员消防培训制度，落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求，全面提升员工消防安全意识。

牵头部门：区消防救援大队。

责任部门：各街道办事处、各相关职能部门。