云南省第二轮生态环境保护督察交办的

D53010020230821325投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府　  　　2023年8月27日

| 投诉问题 | 受理编号：D53010020230821325 投诉问题：官渡区珥季路北大资源颐和1898小区，地下停车场没有信号、照明、漏水，小区配套绿化未建设，小区内的卫生不打扫、垃圾不清运，小区绿地内建设10kv高压电站。 |
| --- | --- |
| 核实情况 | （一）现场核实情况 官渡区高度重视，由区住建局牵头，组织区自然资源局、区城管局、区科工信局和官渡街道进行了现场核实。 1.投诉人反映的“地下停车场没有信号、照明、漏水”问题部分属实。经核实，地下停车场内中国电信及中国联通信号已全面覆盖，但无中国移动信号；地下停车库主干道照明常开，次干道规划设计设置安装节能感应灯（车过灯开，无车灯闭），地下车库照明情况良好并无黑暗死角，不存在无照明的情况；经开发商和物业对地下停车场开展排查，发现40多个漏水点存在漏水的情况。 2.投诉人反映的“小区配套绿化未建设”问题不属实，经核实，小区配套绿化已建设并通过验收，不存在小区配套绿化未建设的问题。 3.投诉人反映的“小区内的卫生不打扫、垃圾不清运”问题不属实，小区内卫生物业已按标准每日进行打扫清洁，生活垃圾日产日清。 4.投诉人反映的“小区绿地内建设10kv高压电站”问题属实，该设施为小区开发建设时，建设单位与供电部门为满足项目建设和项目用电而建设的临时供电设施。 （二）检查发现的问题 1.小区地下停车场存在没有信号和漏水的问题； 2.小区绿地内确实存在10kv高压电站。 |
| 办理情况 | （三）针对问题的处理情况 1.针对小区地下停车场存在没有信号和漏水的问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区科工信局 戴伟、区住建局 赵秦 配合单位：官渡街道 整改措施： 一是由区科工信局通知移动公司安装移动通讯设施，保证移动通信畅通； 二是由区住建局督促开发建设单位对漏水点进行修补。 2.针对小区绿地内确实存在10kv高压电站问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区住建局 赵秦 配合单位：区城管局、官渡街道 整改措施：由于该临时供电设施属小区开发建设历史遗留问题，目前小区部分楼栋和地下车库仍由该临时供电设施提供，由区住建局约谈督促开发商和建设单位，由开发商和建设单位在设施周围设置安全提醒标志并做好安全保障措施。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议请反馈至官渡区住房和城乡建设局(云秀路2898号国投大厦2号楼)。 |