云南省第二轮生态环境保护督察交办的D53010020230822406投诉问题办理情况公示表

公示单位：昆明市官渡区人民政府　  　　2023年8月28日

| 投诉问题 | 受理编号：D53010020230822406 投诉问题：官渡区珥季路北大资源颐和1898小区博观府，小区绿化、儿童娱乐设施，地下车库漏水、无标识牌、开裂，物业收取的装修费用不退还，建筑垃圾不清运，堆放在地下车库。 |
| --- | --- |
| 核实情况 | （一）现场核实情况 官渡区高度重视，8月22日，由区住建局牵头，再次组织区自然资源局、区城管局、区科工信局和官渡街道进行了现场核实。 1.投诉人反映的“小区绿化、儿童娱乐设施没达到交付标准”问题部分属实，经核实，小区配套绿化已建设并通过验收；目前绿化长势良好，乔、灌木树冠完整，各种植物生长茂盛，但小区Y3、G2、G10栋旁有部分树木枯死的情况；小区内已设有儿童娱乐设施并已投入使用。 2.投诉人反映的“地下车库漏水、无标识牌、开裂”问题属实，物业和开发商对地下停车场开展排查，发现40多个漏水点；小区交付时地下车库指示标牌配备不全，目前物业对标识标牌进行了重做补装，但还有部分停车场道路指示标牌不统一；地下车库局部环保地坪开裂，地下车位存在少量地下水渗出情况。 3.投诉人反映的“物业收取的装修费用不退还”问题部分属实，北大资源颐和1898小区二期（文博苑）为毛坯交付，共2201户，业主接房办理装修需在物业服务中心签订《装修管理协议》，提交装修单位资质和装修方案并缴纳2000元装修押金，装修结束后，经业主、物业、装修单位三方检验合格签订《装修验证表》，如房屋无装修施工质量问题并经业主同意，装饰公司持业主《装修保证金退费书面证明》到物业中心办理手续，退款流程走完后无息退还。小区共办理装修956户，正常装修中447户，装修完毕验收合格需退还装修押481户（已到帐379户，走退款流程102户)，其余28户因“阳台封窗不合格未整改、破坏承重结构未恢复、装修破坏公共区域未恢复、侵占公共区域装修等问题”未退押金。 （二）检查发现的问题 1.小区地下停车场存在漏水、开裂和标识牌不统一问题； 2.小区地下停车场存在堆放建筑垃圾的问题； 3.小区Y3、G2、G10栋旁存在枯死树木； 4.物业收取的装修押金退还不及时的问题。 |
| 办理情况 | （三）针对问题的处理情况 1.针对小区地下停车场存在漏水、开裂和标识牌不统一问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区住建局 赵秦 配合单位：官渡街道 整改措施：由区住建局督促开发建设单位对漏水点、开裂点进行修补，统一地下停车场的标识标牌。 2.针对小区地下停车场存在堆放建筑垃圾的问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区住建局 赵秦 配合单位：区城管局、官渡街道 整改措施：由区住建局督促物业公司设专人看管建筑垃圾，堆放点需划清标识线，堆放的建筑垃圾每3天清运1次。 3.针对小区Y3、G2、G10栋旁存在枯死树木问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区住建局 赵秦 整改措施：由区住建局负责督促开发商对枯死树木进行更换。 4.针对物业收取的装修押金退还不及时的问题： 整改时限：立行立改，长期坚持 责任单位及责任人：区住建局 赵秦 整改措施：由区住建局负责督促物业及时退还装修验收合格的业主装修押金。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议请反馈至官渡区住房和城乡建设局(云秀路2898号国投大厦2号楼)。 |