BSZN-××××××××××

建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收办事指南

昆明市官渡区水务局

2023年7月6日发布

- 建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收意见办事指南

- 一、受理范围

申请内容：官渡区域范围内的新建、改建、扩建工程建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收意见审批。

申请条件：在官渡区域范围内城市规划区内的新建、改建、扩建工程项目，应当向水行政主管部门申请领取节约用水措施方案许可批复文件。

申请人范围:国家机关、国有企事业单位、社会团体、外企、民营私营合资企业、个体工商企业。

- 二、办理依据

《中华人民共和国水法》第五十三条；《昆明市城市节约用水管理条例》第二十一条、第二十二条。

以上法律、法规、规章具体内容可通过水利部网站（http://www.mwr.gov.cn/）或者云南省水利厅网站（http：//www.wcb.yn.gonv.cn）下载。

- 三、实施机关

- 昆明市官渡区水务局，是办理该行政许可事项的法定机关。负责该行政许可事项的受理、现场踏勘、审查并作出行政许可决定。

- 四、许可条件

- （一）予以批准的条件：

1.符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定；

2.在官渡区范围内城市规划区的新建、改建、扩建工程项目，应当参照《建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收编制指南》制定节约用水措施方案，配套建设节水设施，并做到与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

- （二）不予批准的情形：

经审查不符合上述审批条件的，作出不予审批的书面决定或整改通知。

五、受理形式和地点

受理形式：窗口受理。

受理地点：昆明市官渡区政务服务中心四楼综合窗口。

地址：昆明市官渡区云秀路2898号。电话号码：（0871）67187071、67162353

交通方式：可乘坐169路、174路、232路、252路、253路、A12路、D12路公交车到达。

六、申请材料

1.官渡区建设项目节水措施方案审查资料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 原件/复印件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《官渡区建设项目节水措施方案审查申报表》 | 2 | 原件 |  |
| 2 | 行政许可申请书 | 1 | 原件 |  |
| 3 | 建设单位营业执照 | 1 | 复印件 |  |
| 4 | 法人身份证、代理人身份证 | 1 | 复印件 |  |
| 5 | 法人身份证明、授权委托书 | 1 | 原件 |  |
| 6 | 《节约用水措施方案》报告书 | 1 | 原件 |  |
| 7 | 投资项目备案证 | 1 | 复印件 |  |
| 8 | 建设用地规划许可证 | 1 | 复印件 |  |
| 9 | 《建设项目平面图》（含建设项目经济指标）、《建设项目道路规划红线图》（盖规划局章） | 1 | 原件 |  |

2.官渡区建设项目节水设施竣工验收资料

| 序号 | 资料名称 | 资料要求 | 电子版 | 纸质版 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《昆明市官渡区建设项目节水设施竣工验收申请表》 | 需加盖建设单位公章 | 1份 | 1份 | 必要 |
| 2 | 《建设项目再生水利用设施监理评定表》 |  | 1份 |  | 必要 |
| 3 | 再生水利用设施供水管网图（再生水进入建筑内公共卫生间的还需提供建筑给排水系统图） |  | 1份 | 1份 | 必要 |
| 4 | 集中式再生水使用情况说明 | 应包含项目内集中式再生水配套设施建设情况、使用情况、再生水用途和取用水点布置情况（由建设单位出具并加盖公章）。 | 1份（扫描件） | 1份 | 必要 |
| 5 | 再生水利用设施施工记录及工程监理相关资料 | 应包含土建工程、管网工程监理相关资料 | 1份 |  | 容缺后补 |
| 6 | 照片资料 | 需提供隐蔽工程施工现场照片、建成后集中式再生水接入点、项目内取水点相关照片 | 1份 |  | 容缺后补 |

| 序号 | 资料名称 | 资料要求 | 电子版 | 纸质版 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《昆明市官渡区建设项目节水设施竣工验收申请表》 | 与再生水利用设施合并填写，需加盖建设单位公章 | 1份 | 1份 | 必要 |
| 2 | 雨水综合利用设施工程竣工报告 | 应简述工程项目概况，并结合最终设计方案及工程施工实际情况，对雨水综合利用设施从基本情况、雨水利用方式、各利用方式控制的雨水规模，以及各利用方式下的工艺及技术说明、初期雨水的处置方式、实际施工、试运行状况等进行简述。 | 1份 | 1份 | 必要 |
| 3 | 施工过程中设计单位与施工单位不少于2次的技术交底记录 |  | 1份 |  | 必要 |
| 4 | 雨水综合利用设施监理评定表 |  | 1份 |  | 必要 |
| 5 | 施工图 | 含主要雨水设施的大样图 | 1份 |  | 必要 |
| 6 | 竣工图 | 雨水设施的竣工图，下凹式绿地、渗透铺装等入渗设施具体分布及实际面积的平面图，雨水综合管网、入渗管网、排放管网衔接的平面图等和设计变更文件等。竣工图应由建设方、施工方及监理方三方签字盖章。 | 1份 | 1份 | 必要 |
| 7 | 雨水综合利用设施回用部分出水的《水质检测报告》 | 根据用途按照相应标准检测COD、SS两项指标，将雨水补入再生水利用设施统一回用的可不单独检测 | 1份 |  | 容缺后补 |
| 8 | 雨水综合利用设施监理验收资料 | 监理验收资料应包括各项雨水综合利用设施的中间验收记录及竣工验收资料、隐蔽工程的验收资料（尤其是隐蔽的渗透管网等）。包括回用管道的水压试验、收集和排放管道闭水试验、储存池满水试验等记录主要设备和材料的合格证或试验记录、检验报告 | 1份 |  | 容缺后补 |
| 9 | 照片资料 | 提供施工过程中及竣工后各雨水综合利用设施照片 | 1份 |  | 容缺后补 |

七、办结时限

受理时限：工作日内即时受理。

法定办理时限: 20个工作日。

承诺办理时限：自受理之日起3个工作日（不含现场踏勘时间）。

八、许可收费及依据

本许可事项不收费。

九、办理流程

（一）申请

1.提交方式：网上提交

接收申请的实施机关：云南省政务服务网；接收地址：昆明市官渡区云秀路2898号。

2.提交时间：

星期一至星期五上午09:00～12:00，下午14:00～17:00。（国家法定节假日除外）

（二）受理

受理时，申请被受理的，申请人可获得实施机关出具的受理通知书；申请不被受理的，申请人可获得实施机关出具的不予受理通知书；提交申请但申请材料不齐全或者不符合法定形式的，申请人可获得实施机关出具的补正材料通知书；

（三）审查

官渡区水务局区计划供水节约用水办公室对申请材料进行形式审查，预审完毕后。确定是否需要组织实地核查、专家评审等。有特别程序的向申请人下发特别程序告知书。官渡区水务局依据有关法律、法规和技术规范组织审查，或者委托有关机构进行专家评审，审查前向建设单位发出通知告知申请人技术评审时间、地点、参会单位，召开专家评审会，申请人按通知要求做好配合工作。自受理之日起3个工作日内审批核发批复文件。

（四）许可决定及送达方式

自作出决定之日起20日内，许可结果将在官渡区政府门户网站上公示。

办理结果：对许可通过的单位，颁发昆明市官渡区水务局行政许可决定书及批复文件，对不予许可的单位，下发昆明市官渡区水务局不予行政许可决定书。《建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收意见》，无期限限制。

送达方式：到昆明市官渡区云秀路2898号官渡区人民政府政务服务中心一楼综合窗口直接领取。

十、许可服务

（一）咨询

1.咨询方式

（1）窗口咨询。地址：昆明市官渡区政务服务中心一楼综合窗口

（2）电话咨询(0871)67187071。

昆明市官渡区水务局区计划供水节约用水办公室。

（3）网络咨询。官渡区人民政府公众信息网站http://www.kmgd.gov.cn/

- 2.咨询回复

（1）回复机构：昆明市官渡区水务局

（2）回复方式：窗口回复、电话回复、网络回复。

（3）回复时限：窗口咨询和电话咨询当场回复；网络咨询自收到咨询件后3个工作日内回复。

- （二）办理进程查询

申请人可通过拨打电话：（0871）67012345，查询审批事项办理进程。

网络查询办理进程：可登陆办理网址：https://zwfw.yn.gov.cn/portal “云南省政务服务网上大厅”进行查询。

- （三）监督投诉

窗口投诉：昆明市官渡区政务服务中心二楼办公室

电话投诉：(0871) 67154367。

网络投诉：https://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网上大厅”进行投诉。

（四）行政复议或行政诉讼

申请人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；申请人直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。

行政复议机关一名称：昆明市水务局。

地址：昆明市呈贡新区市级行政中心1号楼5楼政策法规处

联系方式：(0871)65711520。

行政复议机关二名称：昆明市官渡区人民政府

地址：官渡区云秀路2898号。

联系方式：(0871)67152522。

诉讼机关：昆明市官渡区人民法院。

地址：昆明市官渡区雨龙路1619号。

联系方式：（0871）67275888。

附件1

建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收意见办事流程示意图

项目建设单位到官渡区政府政务服务中心窗口提出申请

审核申请材料

申请材料

审核结果

不予受理（发放《不予受理通知书》）

发放《补正

材料通知书》

受理（发放《受理通知书》）

审查

结果

自受理之日起3个工作日(不包含现场踏勘时间)作出许可决定

审批结果获取（在窗口领取）

决定公开

符合不予受理情形

需要补正

材料

不合格

合格

不予批准

通知申请人修改、补充

修改补充结果

合格

修改补充后仍不合格

到期未修改补充

材料补正后符合要求

技术审查

属《云南省重大行政执法决定法制审核办法》重大行政许可事项进行法制审核

附件2.

编号：

官渡区建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收意见申报表

建 设 单 位：        XX单位            （章）

申 报 日 期：    XX年XX月XX日

昆明市官渡区水务局

申报资料

1、建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收（须加盖建设单位和设计单位公章）。

2、《节约用水措施方案》编制单位的相关资质证明复印件。

3、建设项目总体平面布置图。

填表说明

1、本表须用钢笔或碳素笔填写，字迹工整，不得涂改。

2、本表一式二份。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | 新建（ √）改建（ ）扩建（ ） |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  | XX市XX区XX路XX号 |  | 联 系 人 |  | 张三 |  |  | 电 话 |  | 13**** |
| 占地面积 |  | XX平方米 |  | 建筑面积 |  | XX平方米 |  |  |  |  |  |
| 建筑幢数 |  | XX幢 |  | 建筑层高 |  | XX层 |  |  |  |  |  |
| 绿化面积 |  | XX平方米 |  | 预计开、竣工时间 |  |  | XX年XX月XX日--XX年XX月XX日 |  |  |  |  |
| 项目简介（包括申报理由、项目前期准备工作、场地条件及节水设施建设情况 等） |  | 按要求填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 资料名称 |  | 文 号 |  | 批准或发文单位 |  |  | 份数 |  | 备注 |  |
| 1. | 官渡区建设项目节水措施方案审查与节水设施竣工验收审查申请表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 行政许可申请书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | XX项目节约用水措施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 建设项目总平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 建设单位资质证书、营业执照、法人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、审查意见 四、审查情况. 窗口受理 情 况; 窗 口 意 见; 签字 年 月 日. 区节水办初审; 初审意见; 签字 盖章： 年 月 日. 官渡区水务局审查; 分管 领导 意见; 签字： 年 月 日. 主管 领导 意见; 签字： 盖章： 年 月 日.

附件3

行政许可申请书

昆明市官渡区水务局:

我（单位）现向 昆明市官渡区水务局申请××××××                                  行政许可，并提交如下申请材料：

1.                                                                  ;

2.                                                                   ; 3                                                                   ;

4.                                                                  ;

5.                                                                  ;

6.                                                                  ;

7.                                                                  ;

申请人承诺：所提交申请材料真实。

请依法审查并予以批准。

单位申请人名称：××××公司

法定代表人（负责人）：              身份证号码：

个人申请人姓名：                   身份证号码：

委托代理人姓名：                   身份证号码：

工作单位：  ×××公司                                    	     职务：

电话：                 住址/地址：

邮编：                   电子邮箱：

申请人：  ×××××公司（盖章）

年  月  日

附件4

委    托   书（示例）

委托单位名称：昆明××××有限公司

单位地址：云南省昆明市××××

统一社会信用代码： ××××

法定代表人：×××董事长  身份证号码：××××

电话号码：0871-×××××××

代理人：

单位名称：××××××××有限公司（公章）

姓名：×××       身份证号码：×××××××

电话：×××××××     邮箱×××××××＠qq.com

代理人代理的事项和代理权限如下：

| 代理人 | 代 理 事 项、权限 |
| --- | --- |
| ××× | 关于《×××××××工程项目》水土保持方案可行性研究报告书报审 |

昆明×××××有限公司：×××      20××年××月××日

×××××有限公司：    ×××      20××年×× 月××日