
附件：
官渡区2025年度安全生产重大事故隐患挂牌督办整治名单（第三批）
	序号
	隐患

类别
	隐患

名称
	隐患基本情况
	整改要求
	整改时限
	隐  患
所在地
	牵头单位
	整改责

任单位
	整改责任企业
	督办

单位

	1
	多行业领域
	昆明市信托贸易有限公司               
	1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；

2.既有安全出口被封堵；                 

3.市场管理方消防安全职责履职不到位；

4.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。
	1.压实企业主体责任，切实提高市场管理水平；

2.督促企业建立健全常态化管理机制，按期清除“三合一”现象；

3.加强消防安全教育，及时清除占用消防通道情况，定期更新维护消防设施设备；                                                            

4.更换过期或失效灭火器，保持消防设施完好有效。
	2025年11月30日
	关上街道
	关上街道办事处
	区应急局

区消防救援大队  区住建局

关上街道
	西南渔具市场
	区安委办

	2
	火灾
	明通路美容美发用品仓库（7家：6家美容美发批发生意、1家酒店）
	1.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；

2.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行；

3.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%；

4.仓库内货物较大，堆放杂乱。
	1.压实企业主体责任，切实提高管理水平；

2.督促企业建立健全常态化管理机制，按期清除“三合一”现象；

3.督促企业增加烟感报警器等消防设施设备，完善消防设施；

3.规范仓库货物堆放，实施商户夜间统一断电管理。
	2025年12月30日
	太和街道
	太和街道办事处
	区应急局

区消防救援大队

太和街道办事处
	云兴管委会
	区安委办

	3
	多行业领域
	浩宏国际物流中心（昆明尚茗物业服务有限公司）
	1.既有安全出口被封堵；

2.违规私拉电线为电动车等充电；

3.部分线路未穿阻燃管保护；

4.部份叉车操作员操作未持证上岗；

4.灭火器等设施设备摆放不规范；

5.市场内铺面、仓库、公共区域以及住宿区域烟感器配置不足；

6.未建立动火作业、高空作业报备审批制度。
	1.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制；
2.按相关规定规范电动车停放、充电，裸露部分线路穿阻燃管；

3.督促特种设备操作员持证上岗；

4.按相关规定放置灭火器、配足、配齐烟感器；

5.建立动火作业、高空作业报备审批制度。
	2026年03月31日
	金马街道
	金马街道办事处
	区应急局

区消防救援大队

区市场监管局

金马街道办事处

	浩宏国际物流中心（昆明尚茗物业服务有限公司）
	区安委办

	4
	火灾
	昆明工程岔街通号小区
	1.物业安全管理体制机制不完善；

2.电动自行车违规停放至小区公共楼道内；

3.电动自行车存在“飞线”充电现象；

4.电动自行车集中停放点人防、物防、技防不完善；

5.车道被堵塞、占用。
	1.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制；

2.物业单位建立健全值班值守、电动车管理、应急消防等安全制度；

3.清理公共楼道内电动自行车，引导至电动自行车集中停放点停放充电；

4.开展禁止“飞线”充电宣传整治工作；

5.完善电动自行车集中停放点人防、物防、技防器材设施，实行充电价费分离；

5.设置应急车道标识，清理占用应急车道车辆，确保畅通。
	2025年11月30日
	吴井街道
	吴井街道办事处


	区住建局

区应急局

区消防救援大队

区市场监管局

吴井街道办事处


	北控物业云南分公司
	区安委办

	5
	火灾
	昆明闽南建材市场（原宏鹏建材城）
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	1.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制；

2.及时清除同一建筑内“三合一”现象。
	2025年11月30日
	矣六街道
	矣六街道办事处
	区应急局

区消防救援大队

矣六街道办事处
	昆明闽南建材市场（原宏鹏建材城）
	区安委办

	7
	燃气
	福保社区329附1号中国石化然气销售点
	1.未建立安全风险分级管控制度；

2.未建立事故隐患排查治理制度；

3.未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。
	1.建立完善安全风险分级管控制度；

2.建立完善事故隐患排查治理制度。

3.建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度
	2025年11月30日
	六甲街道
	六甲街道办事处
	六甲街道办事处

区住建局
	中国石化然气销售点
	区安委办

	8
	燃气
	福保社区936号百江燃气
	1.未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动；

2.未建立安全风险分级管控制度；

3.未建立事故隐患排查治理制度；

4.未制定生产安全事故应急救援预案；

5.未建立对燃气用户燃气设施的定期安全检查制度。
	1.按期完成申报燃气经营许可；

2.建立完善安全风险分级管控制度；

3.建立完善事故隐患排查治理制度。


	2025年11月30日
	六甲街道
	六甲街道办事处
	六甲街道办事处

区住建局
	百江燃气销售点张小宏
	区安委办

	9
	多行业领域
	昆明博尔德商贸有限公司（鸣泉农机机电市场）
	1.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源；

2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统；

3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统；

4.厂房有火灾部位未采取防火分隔措施；

5.仓库防火分隔墙耐火等级不达标。
	1.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制；

2.设置消防水池；

3.设置室外消防给水系统；

4.设置自动喷水灭火系统；

5.在厂房区域设置防火分隔实体墙。
	2026年03月31日
	小板桥街道
	小板桥街道办事处
	区应急局

区住建局

区消防救援大队

区综合行政执法局

小板桥街道办事处
	鸣泉农机机电市场
	区安委办

	10
	交通运输
	云南北拓物流有限公司
	1.所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的；

2.企业安全生产主体责任落实不到位，公司安全台账存在代签、证件缺失等情况。
	1.强化路面执法、联合执法，及时约谈、警示企业法人或实际控制人；

2.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制，及时提醒纠正“三超一疲劳行为”，对驾驶员进行教育培训整改，杜绝该现象再次发生；

3.及时完善公司安全台账，杜绝代签、证件缺失等情况。
	2025年11月30日
	金马街道
	昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队
	昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队、

交管三大队
	云南北拓物流有限公司
	区安委办

	11
	交通运输
	昆明彩路旅游汽车有限公司
	1.所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的；

2.该企业存在企业制度不健全、安全隐患排查治理制度不全、风险辨识不全、企业管理组织机构不健全、车辆动态监控平台查询存在该企业车辆和疲劳驾驶超速交严重的情况；

3.未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
	1.强化路面执法、联合执法，及时约谈、警示企业法人或实际控制人；

2.压实企业主体责任，督促企业建立健全常态化管理机制，及时提醒纠正“三超一疲劳行为”、对驾驶员进行教育培训整改，杜绝该现象再次发生；

3.健全建立企业管理制度，落实配备安全生产管理体系和人员。
	2025年11月30日
	关上街道
	昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队
	昆明市交通运输综合行政执法支队官渡大队、交管三大队
	昆明彩路旅游汽车有限公司
	区安委办

	12
	燃气
	官渡区冠杰液化气经营部
	1.文物建筑保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。

2.用于居民生产生活的民居类文物建筑和其他作为住宿、餐饮等功能的文物建筑，因生产生活需要使用燃气，堆放柴草等可燃物，要采取切实有效的安全防护措施。其他文物古建筑内，严禁使用燃气，不得铺设燃气管线，不得堆放柴草、木料等可燃物，并应明显设立'禁止燃放烟花爆竹'、'禁止吸烟'、'禁止烟火'等标志。”
	将液化气经营站搬离文物建筑的保护范围30米以外。
	2025年11月30日
	小板桥街道
	区文化和旅游局（区文物局）
	区文化和旅游局

区住房城乡建设局

小板桥街道办事处
	官渡区冠杰液化气经营部
	区安委办

	13
	火灾
	官渡区格致餐饮店（个体工商户）经营名称为礼有财海鲜火锅
	官渡区格致餐饮店（个体工商户）经营名称为礼有财海鲜火锅，场所位于世纪金源购物广场四楼，场所内设置儿童活动场所，不符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3.4条的规定。
	1.压实企业主体责任；

2.拆除游乐设施，消除隐患。
	2025年11月30日
	官渡街道
	区商投局、区消防救援大队
	区商投局

区综合行政执法局、区消防救援大队
	官渡区格致餐饮店（个体工商户）
	区安委办


备注：各责任部门负责将隐患录入本行业领域挂牌督办事项至全国安全生产治本攻坚三年行动信息系统。



