[image: image1.png]TR AT RIRM R

==
e

HRRNERFAER

TR 0
TEBEHRS

EOREITEAETA
BRI

\
| FETREE, o7 )

N






昆明市官渡区行政审批局

2025年12月1日发布


取水许可办事指南
一、受理范围
申请内容：官渡区行政区域内利用水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水（含地热水、矿泉水）的取水许可审批。

申请条件：在辖区内河道、水库、地下、地表取水的建设项目应当向水行政主管部门提出取水许可预申请，申请领取取水许可证及批复文件；同时，按照《建设项目水资源论证管理办法》的规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。

申请人范围:国家机关、国有企事业单位、社会团体、外企、民营私营合资企业、个体工商企业及公民。

二、设定依据
《中华人民共和国水法》第七条 国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度。但是，农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水的除外。国务院水行政主管部门负责全国取水许可制度和水资源有偿使用制度的组织实施。第四十八条 直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证，并缴纳水资源费，取得取水权。 

《取水许可和水资源费征收管理条例》第十四条 取水许可实行分级审批。下列取水由流域管理机构审批。其他取水由县级以上地方人民政府水行政主管部门按照省、自治区、直辖市人民政府规定的审批权限审批。 

《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》（云南省人民政府令第154号）第八条、第九条和《云南省人民政府关于废止和修改部分规章的决定》（云南省人民政府令第222号）第八条及第九条的修改。第八条 除《取水许可和水资源费征收管理条例》第十四条规定由流域管理机构审批的取水外，下列取水由省水行政主管部门审批：（一）地表水设计流量4立方米每秒以上的农业取水或者日取水量4万立方米以上的工业取水及其他取水；（二）地下水日取水量3000立方米以上的取水；（三）跨州（市）行政区域的取水；（四）由国家投资主管部门下放至省投资主管部门以及由省人民政府或者省投资主管部门审批、核准的建设项目的取水。第九条 除本办法第八条规定范围的取水外，下列取水由州（市）水行政主管部门审批：（一）地表水设计流量2立方米每秒以上不足4立方米每秒的农业取水或者日取水量2万立方米以上不足4万立方米的工业取水及其他取水；（二）地下水日取水量300立方米以上不足3000立方米的取水；（三）跨县（市、区）行政区域的取水；（四）由省投资主管部门下放至州（市）投资主管部门以及由州（市）人民政府或者州（市）投资主管部门审批、核准的建设项目的取水。第十条 除本办法第八条、第九条规定范围的取水外，其他取水由取水口所在地的县（市、区）水行政主管部门审批。 《云南省人民政府关于授予滇中新区管委会行使部分省级行政职权等事项的决定》（云政发〔2016〕39号）附件1第35项 取水许可。 

《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）附件3第42项 取水许可，部分下放，将坝高低于70米，不涉及跨国界河流、跨州（市）水资源配置调整的中型水库项目，以及引水流量小于每秒10立方米，不涉及跨州（市）的水电站水资源综合利用项目的取水审批权限下放至州级水利部门。

三、实施机关
昆明市官渡区行政审批局，是办理该行政许可事项的法定机构。负责该行政许可事项的审查并作出行政许可决定。

四、许可条件

（一）予以批准的条件：

1.符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定；

2.建设项目经批准或者核准；

3.取水行为不得损害公共利益和他人的合法权益；

4.符合水资源综合规划、流域综合规划、水中长期供求规划和水功能区划、水量分配方案等；

5.地下水取水不得超过本行政区域地下水可开采量，并应当符合地下水开发利用规划的要求；在地下水超采地区，严格控制开采地下水；

6.取水处水体水质或经处理后的水质应达到申请人用水水质要求；申请人承诺退水中污染物总量不得超过规定的指标。

（二）不予批准的情形：

1.在地下水禁采区取用地下水的；

2.在取水许可总量已经达到取水许可控制总量的地区增加取水量的；

3.城市公共供水管网能够满足用水需要时，建设项目自备取水设施取用地下水的；

4.可能对第三者或者社会公共利益产生重大损害的；

5.属于备案项目，未报送备案的；

6.法律、行政法规规定的其他情形。

7.因取水造成水量减少可能使取水口所在水域达不到水功能区水质标准的；

8.在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

9.退水中所含主要污染物浓度超过国家或者地方规定的污染物排放标准的；

10.退水可能使排入水域达不到水功能区水质标准的；

11.退水不符合排入水域限制排污总量控制要求的；

12.退水不符合地下水回补要求的。

经审查存在上述审批条件的，作出不予审批的书面决定或整改通知。

五、许可数量
有数量限制，行政区域内批准取水的总水量，不得超过流域管理机构或者上一级水行政主管部门下达的可供本行政区域取用的水量；其中，批准取用地下水的总水量，不得超过本行政区域地下水可开采量，并应当符合地下水开发利用规划的要求。

六、受理形式和地点
受理形式：窗口和网上均可受理。 

受理地点：官渡区国投大厦4号楼政务服务中心窗口。 

地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口
交通方式：可乘坐第169、174、A12、232、252、253路公交车到达。

办理网址：http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

七、申请材料

取水许可事项申请材料目录
	序号
	材料名称
	材料形式
	数量
	其他要求

	1
	取水许可申请书
	原件
	2份
	

	2
	有利害关系第三者的承诺书
	原件
	2份
	

	3
	建设项目水资源论证报告书
	原件
	2份
	

	4
	建设项目的批准或者核准文件
	复印件
	2份
	

	5
	其他材料
	 
	
	


八、办结时限

受理时限：工作日内即时受理。

法定办理时限：45个工作日。

承诺办理时限：受理之日起1个工作日（不含举行听证、技术审查、现场查勘、转报上一级部门审批、征求有关部门意见等所需时间）。

九、许可收费及依据

本许可事项不收费。

十、办理流程
（一）申请 
1.提交方式

（1）窗口提交 

接收申请的实施机关：昆明市官渡区行政审批局；

接收地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口
（2）网络提交 

网址：http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

2.提交时间：

窗口：星期一至星期五上午09:00～12:00，下午13:00～17:00。（国家法定节假日除外）

（二）受理

现场受理时，申请被受理的，申请人可获得实施机关出具的受理通知书；申请不被受理的，申请人可获得实施机关出具的不予受理通知书；提交申请但申请材料不齐全或者不符合法定形式的，申请人可获得实施机关出具的补正材料通知书；

（三）审核

官渡区行政审批局对申请材料进行形式审查，预审完毕后，确定是否需要组织实地核查、技术评审等；有特别程序的向申请人下发特别程序告知书。官渡区行政审批局依据有关法律、法规和技术规范组织审查，组织开展技术审查和征询有相关部门意见，审查前向建设单位发出通知告知申请人技术评审时间、地点、参会单位，召开技术评审会，申请人按通知要求做好配合工作。自受理之日起3个工作日内提出初审审批意见，上报昆明市水务局审批。

（四）许可决定及送达方式

自作出决定之日起20日内，许可结果将在官渡区政府门户网站上公示。

办理结果：关于准予（不准予）XX项目XX事项的行政许可决定书
送达方式：到昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口
十一、许可服务

（一）咨询 
1.咨询方式

（1）窗口咨询。

地址：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口
（2）电话咨询。电话号码：(0871) 66190385
（3）网络咨询。http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home “云南省政务服务网 ”

2.咨询回复

回复方式：窗口回复、电话回复、网络回复。

回复机构：昆明市官渡区行政审批局。

回复时限：窗口咨询和电话咨询当场回复；网络咨询自收到咨询件后3个工作日内回复。

（二）办理进程查询

申请人可通过电话号码：(0871)66190385或 “云南省政务服务网 ”http://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home 查询审批事项办理进程。

（三）监督投诉

窗口投诉：昆明市官渡区云秀路2898号官渡区政务服务中心二楼工程建设综合窗口
电话投诉：(0871) 66190385
网上投诉：http://zwfw.yn.gov.cn/  

（四）行政复议或行政诉讼

公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以向官渡区行政审批局进行投诉，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向官渡区人民政府或官渡区行政审批局提出行政复议，或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向有管辖权限的人民法院提起行政诉讼。

行政复议机关名称：昆明市官渡区人民政府。

地址：官渡区云秀路2898号。

联系方式：(0871)67152522。

诉讼机关：昆明市官渡区人民法院。

地址：昆明市官渡区雨龙路1619号。

联系方式：（0871）67275888。

附件
附件1 行政许可事项办件流程图
附件2 取水许可申请书
附件1


附件2    

取 水 许 可 申 请 书

申请人（盖章）                      

项目名称                            

申请日期                             
中华人民共和国水利部监制

填表说明
申请人：填写申请取水的单位或个人名称，包括法人、公民和其他组织。填写的单位名称应与注册登记信息一致，个人名称应与身份证信息一致。

项目名称：新建建设项目填写国家投资主管部门审批、核准或者备案的建设项目名称；非建设项目填写取水事项的主要内容；分期的建设项目填写主体工程名称。

法定代表人：申请人为法人或其他组织时，填写法定代表人；申请人为公民时，填写公民的姓名。
统一社会信用代码（身份证号码）：申请人为法人或其他组织时，填写其统一社会信用代码；申请人为公民时，填写公民的身份证号码。

注册地址：企业按申请人注册地址填写，应与注册登记信息一致；国家机关、事业单位、社会团体填写单位地址；个人填写身份证记载的住址。住址均应填写具体街道、小区门牌号。
邮编：填写注册地址的邮政编码。
生产经营所在地：填写取水项目实际生产经营的地址，应填写具体街道、小区门牌号。
行业类别：按照国民经济行业分类标准GB/T4754中的大类类别填写。
用水管理部门：申请取水的单位内部负责用水管理的部门或机构，个人可不填。

联系人：填写单位对外沟通、联系的固定人员的姓名。
手机号码：填写联系人的常用手机号码。

固定电话：填写取水申请人对外联系的固定电话。

电子邮箱：填写取水申请人对外联系的电子邮箱。

年总取水量：填写申请的所有取水水源的年总取水量，单位为万m3，精确到三位小数。

水源类型：分为地表水、地下水和其他。其中，取用地下水的，如为矿泉水或地热水，需进一步勾选相关类型。取用多种水源的，按照取水量的大小，从大到小分别填写各个水源的信息。
水源名称：水源类型为“地表水”时，填写取水口所在的江河、湖泊或水库的名称，水源类型为“地下水”时，填写取水的含水层组，水源类型为“其他”，填写具体的取水来源。
取水地址：填写取水口所在行政区（到乡一级）。

取水口经纬度：填写取水口中心点的经纬度坐标。例如东经137度45分16秒，北纬37度45分16秒。
年取水量：填写申请的单个水源的取水量，单位为万m3，精确到三位小数。

水源n:如有多个水源，根据取水量的大小，从大到小，按照水源1的表格内容填写各个水源的信息。
所在水资源分区：根据取水口经纬度自动弹出水资源三级分区名称，无需手工填写。

申请理由：说明申请取水缘由，取水事项的基本情况、取水用途及其具备申请取水许可的依据。

申请取水起始时间：取水工程预计竣工开始取水的时间，填写年月日。

期限：5年以下根据实际情况填写，5年以上填写长期。

取水类型：分为水资源配置、河道内生产、基础设施或公用事业、自备水源、其它等五类。

（a）水资源配置：是指用于水资源调蓄和配置的水利工程取水，包括蓄水工程、引调水工程、提水工程以及河道内其他水利工程；

（b）河道内生产：是指在江河、湖泊、水库等水域内生产取水，如水电站、鱼道、航运等；如水库既有蓄水又有水电站，应同时勾选水资源配置和河道内生产。

（c）基础设施或公用事业：是指经政府授权或审批，取得基础设施和

公用事业特许经营供水权，提供水公共产品或者供水服务的取水类型，如公

共供水企业、灌区供水工程、供水公司等；

（d）自备水源：是指自建取水设施（工程）直接从地表水源（江河、湖泊、水库）或地下水源取水，用于自身生产或生活的取水；

（e）其他：不属于上述四种类型的取水，包括直接取用其他取水单位或者个人的退水或者排水，或者取用再生水、微咸水等非常规水作为辅助水源。

取水工程（设施）类型：分为闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他。

取水用途：分为制水、供水、水力发电、航运、生活用水、工业用水、火（核）电用水、农业用水、林业用水、畜牧业用水、水产养殖、建筑服务业用水、公共事业用水、特种行业用水、生态用水、其他用水。

制水是指自来水企业的制水，自来水企业的取水用途选择制水和供水；矿泉水生产属于工业用水；工业用水不包括火核电用水。

主要产品、设计生产规模：取水用途为工业用水时，需填写主要产品的名称和设计年生产规模。农业取水填写设计灌溉面积、有效灌溉面积、主要作物品种及产量。发电取水填写机组台数与装机流量、年发电量、设计年利用小时。

用水指标：取水用途为生活用水时，填写人均日用水量；工业用水时，填写主要产品用水定额；农业用水时，为亩均用水量；除生活用水、工业用水、农业用水外，填写用水项目的用水定额。

投产日期：取水项目计划正式投入生产的日期，填写年月日。

计量设施（器具）类型：是指取水口安装的计量设施类型，分为以下三种：

管道计量：机械水表、电 子水表、电磁流量计、超声波流量计；

明渠计量：依水位推流、水工建筑物法、剖面流速仪（ADCP测流）、非接触式雷达波测流方式；

其他计量：用发电机或泵效率曲线推流，以电、柴油和其他动力消耗折算水量等。

计量数据传输方式：分为在线和非在线。“在线”是指计量设施有水量数据定时上传功能，数据可直接上传至省级及其以上水资源管理系统；“非在线”是指计量设施无数据上传功能，需通过人工查表方式获取水量信息。

安装位置：计量设施安装的具体位置。

退水方式与排放去向：分为企业污水处理厂处理、公共污水管网、达标处理后直接排入江河湖库。

年退水量：取用水户用水后，直接或通过沟、渠、管道等设施对外排放的污水量，不含水轮机利用水能的排水，单位为万m3，计至三位小数。

受纳水体名称：退水排入河湖的，填写排入河湖的水功能区具体名称；退水排入污水处理厂或公共污水管网的，不填此项。

受纳水体功能目标：退水排入河湖的，填写排入的水功能区的水质目标，I～V类。

 水资源节约、保护和管理措施：简要说明项目在节水用水、生态流量、水量调度、退水管理、计量管理、用水统计管理等方面的措施。

	申请人
	法定代表人
	
	统一社会信用代码（身份证号码）
	

	
	注册地址
	
	邮    编
	

	
	生产经营所在地
	

	
	行业类别
	
	用水管理部门
	

	
	联系人
	
	手机号码
	

	
	固定电话
	
	电子邮箱
	

	年总取水量
	

	水源1
	水源类型
	□地表水       □地下水（□矿泉水  □地热水）   □其他            

	
	水源名称
	

	
	取水地址
	省（区、市）    市（区）    县（区、市）    乡（镇、街道）

	
	取水口
经纬度
	东经：      度      分      秒，北纬：      度      分      秒

	
	年取水量
	

	…
	同上

	水源n
	同上

	所在水资源分区
	一级：
	二级：
	三级：

	申请理由
	

	申请取水起始时间
	   年     月     日
	期限
	

	取水类型

（可多选）
	A类：水资源配置（□水库 □引调水工程 □其他河道内水利工程） 

B类：□河道内生产

C类：基础设施或公用事业（□公共供水 □灌区 □其他供水）

D类：□自备水源

E类：□其他

	取水工程（设施）类型

（可多选）
	(闸 □坝 □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 

□其他

	取水用途

（可多选）
	(制水 (供水 (水力发电 □航运 (生活用水 (工业用水

(火（核）电用水 (农业用水 (林业用水 (畜牧业用水 □水产养殖 

(建筑业用水 (服务业用水(公共事业用水 (特种行业用水 

(生态用水 (其他用水

	主要产品
	
	设计生产规模
	

	用水指标
	
	投产日期
	

	计量（器具）类型
	(管道计量
	(机械水表 (电子水表 (电磁流量计 (超声波流量计

	
	(明渠计量
	(依水位推流 (水工建筑物法 (剖面流速仪（ADCP测流）

	
	(其他计量
	(用发电机或泵效率曲线推流 

(以电、柴油和其他动力消耗折算水量

	安装位置
	

	计量数据传输方式
	(在线      □非在线

	退水方式与排放去向
	(企业污水处理厂处理(公共污水管网(达标处理后直接排入江河湖库 

	年退水量
	

	受纳水体名称
	
	受纳水体功能目标
	

	水资源节约、保护和管理措施
	


BSZN-1100394000





取水许可


办事指南











- 8 -
- 7 -

